ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет закупівлі: Кисень медичний (код за  ДК 021:2015 «24110000-8 Промислові гази»)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 600 000,00 грн з ПДВ.
Очікуваний обсяг постачання: 90210 м³
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-01-12-002804-a
Місце поставки: 36011 м. Полтава, вул. Шевченка, 23
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
	№ п/п
	Найменування
	Кількість, м³.

	11
	Кисень медичний 
	90210


                                    Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1. Наявність ліцензії на торгівлю лікарськими засобами (крім виробників).

2. Наявність ліцензії на виготовлення лікарського засобу.

3. Реєстраційне посвідчення.

4. Сертифікат якості.

5. Поставка на тиждень не менше 1550 м³.

6. Доставка кисню медичного  за рахунок Постачальника та транспортом Постачальника згідно погодженого графіка та часу.

7. Тиск в балонах не менше 150 атм.

8. Ремонт та опосвідчення обмінного фонду кисневих балонів – за рахунок  Постачальника.

9. Дозвіл на ремонт балонів та їх опосвідчення.

10.  Наявність обмінного фонду в кількості не менше 50 шт. кисневих балонів.

11.  Кожен кисневий балон повинен відповідати технічним умовам згідно з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» а саме: 

· товарний знак підприємства-виготовлювача;

· номер балону;

· фактична маса порожнього балону з точністю до 0,2 кг;

· дата (місяць, рік) виготовлення і наступного опосвідчення;

· робочий тиск (Р) мПа (кг/см2)

· пробний гідравлічний тиск (П) мПа (кг/см2);

· місткість балонів;

· клеймо відділу технічного контролю (ВТК) підприємства-виготовлювача;

· зовнішня поверхня балонів повинна бути пофарбована в голубий колір, напис «кисень медичний» нанесений чорним кольором;

· вентиль кожного балону повинен комплектуватись заглушкою, яка накручується на боковий штуцер та обов’язково захисним ковпаком.

12. Наявність лабораторії для проведення аналізу кожної партії.

13. Якість поставленого кисню медичного повинна відповідати стандартам України згідно ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный  технический и медицинский. ТУ».

14. Відповідальність за формування ціни покладається на учасника та ціна повинна відповідати вимогам чинного законодавства.
15. Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чинного законодавства.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі (3 600 000,00 грн.) визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо  формування ціни на відповідний товар.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на кисень медичний при плануванні відповідної закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель. 
