ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет закупівлі: Постачання теплової енергії соматичний корпус (код за ДК 021:2015 «09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція»)                         
Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 843 582,00 грн з ПДВ.
Очікуваний обсяг постачання: 1017,5528  Гкал
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-01-10-003525-c
Місце поставки: 36011 м. Полтава, вул. Шевченка, 23
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог Закону України  від 02.06.2005 №2633-IV «Про теплопостачання», Правил користування тепловою енергією та інших нормативних документів, що регулюють відносини сторін з приводу теплопостачання.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
	Предмет закупівлі
	Одиниця виміру
	Кількість
	Строк постачання

	Постачання теплової енергії 

Соматичний корпус

(теплове навантаження 1,380863 Гкал/год)
	Гкал
	1017,5528

	до 31 грудня 2022 року


1. Учасник – переможець процедури закупівлі (далі Постачальник) здійснює постачання теплової енергії у вигляді гарячої води на опалення, гаряче водопостачання, вентиляцію. Послуга з постачання теплової енергії повинна здійснюватися цілодобово.

2. Якість теплопостачання повинна відповідати вимогам, встановленим Правилами користування тепловою енергією, затвердженими Постановою КМУ № 1198 від 03.10.2007 та іншими нормами чинного законодавства України.

3. Здійснення експлуатації обладнання і зовнішніх тепломереж виконується Постачальником.

4. При виробництві теплової енергії несення повної відповідальності виконання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, прийнятого на обслуговування майна, згідно діючого законодавства.

5.  Учасник – переможець процедури закупівлі (далі Виконавець) зобов’язується протягом 2022 року поставити Замовнику  теплову енергію  за ДК 021:2015 «09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» цілодобово та безперебійно Згідно заявки. Постачання теплової енергії повинно здійснюватися цілодобово та безперебійно

6. Забезпечення необхідним тиском теплоносія на вводах.

Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля про те, що товар буде наданий із врахуванням екологічних вимог

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі (3 843 582,00 грн.) визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована виходячи з потреб лікувального закладу та з використанням загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «ProZorro») з урахуванням фактичних обсягів споживання теплової енергії КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського ПОР» у попередніх роках.
