ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет закупівлі: Повірка приладів обліку теплової енергії (код за ДК 021:2015 «50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»). 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 57 800, 00 грн з ПДВ.
Ідентифікатор закупівлі:   UA-P-2022-02-09-002036-b
Місце поставки: 36011 м. Полтава, вул. Шевченка, 23 та вул. Залізна 17 А. 
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710», а також з метою дотримання  вимог:  Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від «05» червня 2014 року №1314-VІІ;  наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»; ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення; ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування  вимірювання підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради»  пропонує виконати повірку приладів обліку теплової енергії та лічильника холодної води на 2022 рік. 

	дата повірки
	тип лічильника    
	заводський

 номер
	діаметр
	водолічильник
	заводський номер

	лічильники теплової енергії
	

	09.07.22
	CALMEX-441
	14386-00
	40
	МТ Qn 10 
	012001542

	09.07.22
	CALMEX-431
	13402-99
	50
	WS 
	1113152

	09.07.22
	CALMEX-431
	13426-99
	50
	WS 
	1116155-98

	09.07.22
	CALMEX-441
	15090-00
	25
	МТ Qn 5 
	022001524

	13.06.22
	CALMEX-441
	14385-00
	25
	МТ Qn 5 
	022001505

	16.04.22
	CALMEX N2
	1200-06
	50
	WPD 
	9889115-06

	13.06.22


	CALMEX N2
	2215-07
	50
	WPD 
	070117387

	13.06.22


	CALMEX N2
	1088-06
	50
	WPD 
	9874442-06

	лічильники холодної води
	

	09.07.22
	Actaris
	410909
	32
	
	

	11.06.22
	МТК-40
	20342717
	40
	
	

	24.09.22
	МТК- 40
	201205010155
	40
	
	

	18.06.22
	ZENNER
	98350543
	40
	
	

	09.07.22
	WPD-80
	9117380-00
	80
	
	

	18.06.22
	ZENNER
	20344708
	32
	
	

	16.04.22
	ZENNER
	20342720
	40
	
	

	24.09.22
	ZENNER
	20004260
	80
	
	

	16.04.22
	WPK-UA 50
	201302002355
	50
	
	

	09.07.22
	ЛЛТ-50х
	1939
	50
	
	


При цьому необхідно  надати такі послуги, як зняття лічильників, транспортування їх до метрологічної лабораторії, виконання повірки приладу обліку, заміна елемента живлення, встановлення лічильників до вузла обліку. При знятті лічильників складається акт про зняття та встановлення приладів обліку. Термін повірки не більше 2-х тижнів з моменту зняття приладу обліку.


Повірка теплових лічильників включає в себе повірку тепло обчислювача, водоміра, комплекту термоперетворювачів опору.

За результатами повірки надати свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» включає в себе вартість ціни на аналогічні послуги, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на аналогічні послуги при плануванні відповідної закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації,  що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель. 
