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З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

	№
	Код НК021:2019
	Назва
	Одиниці виміру
	Кількість

	1. 
	35017 
Марлева пов’язка, рулон 
	Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см 
	шт
	32 000

	2. 
	35017 
Марлева пов’язка, рулон 
	Бинт марлевий медичний стерильний 7м х 14см 
	шт
	2 600

	3. 
	34655 
Марля нетканна
	Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м х 14cм 
	шт
	1000

	4. 
	13114
Бавовняний рулон
	Бинт гіпсовий  20см х 2,7м
	шт
	300

	5. 
	48125 
Рулон марлевий нестерильний
	Відріз марлевий медичний нестерильний, 1000м х 90см, тип 17
	шт
	150

	6. 
	48125 
Рулон марлевий нестерильний
	Відріз марлевий медичний нестерильний, 10м х 90см, тип 17
	шт
	250

	7. 
	58232 
Рулон ватний нестерильний
	Вата медична гігроскопічна гігієнічна  нестерильна фасована в зигзагоподібну стрічку, 100 г
	шт
	7 000

	8. 
	34831
Лейкопластир гіпоалергенний
	Паперовий хірургічний пластир 2,5см х 9,1 м
	шт
	5 000

	9. 
	62582
Нейлоновий шов, многофіламентний, нестерильний
	Капрон  в бабинах № 3-6
	шт
	1 000

	10. 
	13898
Хірургічна нитка кетгут
	Нитки хірургічні, стерильні - КЕТГУТ ПОЛІРОВАНИЙ USP3 (метричний 3-7) відрізок 1,5м
	шт
	3 000

	11. 
	37997
Нитка хірургічна  поліамідна, полінитка, стерильна
	Шовний матеріал USP1 250см
	шт
	580

	12. 
	37997
Нитка хірургічна  поліамідна, полінитка, стерильна
	Шовний матеріал USP0 250см
	шт
	580



1. Медико-технічні вимоги

	№
	Назва 
	Вимоги до технічних характеристик
	Відповідність  (так/ні)

	1. 
	Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см 
	Повинен бути для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини.
Повинен мати рівномірну цілісну стрічку циліндричної форми.
Повинен бути круглої або овальної форми.
Повинен мати довжину, не менше 7±0.3 м та ширину не менше 14±1.0 см.
Повинен бути виготовлений з медичної відбіленої марлі, з 100% бавовни.
Повинен мати поверхневу густину не менше 23±1.15 г/м².
Повинен бути без швів з обрізаною кромкою.
Повинен мати білизну не менше 65%.
Повинен мати змочуваність – не більше 10 с.
Повинен бути тип марлі 17.
Повинен бути нестерильним.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути для одноразового використання.
	

	2. 
	Бинт марлевий медичний стерильний 7м х 14см 
	Повинен бути для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини.
Повинен мати рівномірну цілісну стрічку циліндричної форми.
Повинен бути круглої або овальної форми.
Повинен мати довжину, не менше 7±0.3 м та ширину не менше 14±1.0 см.
Повинен бути виготовлений з медичної відбіленої марлі, з 100% бавовни.
Повинен мати поверхневу густину не менше 23±1.15 г/м².
Повинен бути без швів з обрізаною кромкою.
Повинен мати білизну не менше 65%.
Повинен мати змочуваність – не більше 10 с.
Повинен бути тип марлі 17.
Повинен бути стерильним.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути для одноразового використання.
	

	3. 
	Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м х 14cм 
	Повинен бути для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини.
Повинен мати довжину, не менше 5±0,2 м та ширину не менше 14±0,1 см.
Повинен бути круглої або овальної форми. 
Повинен бути виготовлений методом в’язання з подвійною ниткою.
Повинен бути з краями, що не обсипаються, не торочаться і запобігають відокремленню повздовжніх ниток.
Повинен бути без швів і обрізаної кромки.
Повинен мати поверхневу густину  не менше 44-5% г/м 2. 
Повинен бути виготовлені з бавовняної вибіленої пряжі.
Повинен мати білизну не менше 80%.
Повинен мати капілярність не менше 6 см/год.
Повинен мати нейтральну реакцію водної витяжки (рН).
Повинен бути нестерильним.
Повинен мати індивідуальне пакування.
Повинен бути для одноразового використання.
	

	4. 
	Бинт гіпсовий  20см х 2,7м
	Повинен бути для фіксації всіх типів переломів кісток, іммобілізації при хворобах кісток та суглобів, травмах м'яких тканин, при наданні першої допомоги, фіксації при хірургічних втручаннях та інше.
Повинен мати розміри: довжину 2,7м±0,5см та ширину 20±0,2см.
Гіпсові бинти повинні бути виготовлені з медичної марлі, розрізаної на смуги і просоченої гіпсовою масою високої якості.
Повинен мати гіпоалергенний склад. 
Повинен бути виготовлений з матеріалу віскоза та гіпс (CaSO4).
Повинен мати рівно обрізані краї марлі, фіксовану кромку, що не сатається.
Повинен бути намотаний на пластмасову серцевину, яка полегшує його розмотування при накладенні пов'язки.
Повинен добре пропускати рентгенівське випромінювання.
Повинен мати час застигання: початок - 1,5-2 хвилини, закінчення - 4-10 хвилин.
Повинен мати щільність не менше 400 г/м³.
Повинен бути нестерильним.
Повинен мати індивідуальне пакування у водонепроникний герметичний пакет.
	

	5. 
	Відріз марлевий медичний нестерильний, 1000м х 90см, тип 17
	Повинен бути для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини;
Повинен мати щільність не менше 23±1.15 г/м2;
Повинен бути з 100% бавовняної або бавовнянопаперової пряжі;
Повинен мати розмір, не менше 1000+5 м * 90±2.0 см;
Повинен мати білизну, не менше 75 %;
Повинен мати капілярність, не менше 6 см/год.; 
Повинен мати на 10 сантиметрів кількість ниток:
по основі – не менше 100±5.
по утоку – не менше 70±5.
Повинен мати форму рулону;
Повинен бути без швів з обрізаною кромкою; 
Повинен бути нестерильним;
Повинен мати індивідуальне пакування; 
Повинен бути для одноразового використання.
	

	6. 
	Відріз марлевий медичний нестерильний, 10м х 90см, тип 17
	Повинен бути для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини;
Повинен мати щільність не менше 23±1.15 г/м2;
Повинен бути з 100% бавовняної або бавовнянопаперової пряжі;
Повинен мати розмір, не менше 10 м * 90±2.0 см;
Повинен мати білизну, не менше 75 %;
Повинен мати капілярність, не менше 6 см/год.; 
Повинен мати на 10 сантиметрів кількість ниток:
по основі – не менше 100±5.
по утоку – не менше 70±5.
Повинен бути без швів з обрізаною кромкою; 
Повинен бути нестерильним;
Повинен мати індивідуальне пакування; 
Повинен бути для одноразового використання.
	

	7. 
	Вата медична гігроскопічна гігієнічна  нестерильна фасована в зигзагоподібну стрічку, 100 г
	Повинна бути призначена для виготовлення лікарських або імобілізуючих пов'язок, для догляду за хворими, для використання у побуті.
Повинна бути виготовлена з 100% бавовни.
Повинна мати поглинаючу здатність не менше 19 г; 
Повинна мати засміченість не більше 0,7%;
Повинна мати капілярність не менше 67 мм; 
Повинна мати вагу не менше 100 г
Повинна бути фасована в зигзагоподібну стрічку.
Повинна бути нестерильною.
Повинна мати індивідуальне пакування. 
Повинна бути для одноразового використання.
	

	8. 
	Паперовий хірургічний пластир 2,5см х 9,1 м
	Дихаючий пластир на паперовій основі
Micropore™ – паперовий хірургічний пластир, який не містить латексу, є гіпоалергенним, приємним до шкіри. Добре прилипає і практично не залишає клею на шкірі після зняття. Пластир універсальний, призначений для постійного догляду – короткострокової фіксації пов'язок, кріплення дренажів та некритичних пристроїв.Висока адгезія до вологої шкіри
2,5 см х 9,1 м.М'який та дихаючий, не містить латексу
	

	9. 
	Капрон  в бабинах № 3-6
	Шовний матеріал нестерильний. 
Склад: поліамід (нейлон, капрон), кручений. Колір: білий. Розмір  USP: 2, ЕР: М5. Довжина: 80 м.                                      
Характеристики: не розсмоктується, незабарвлена.
Без голкового накінечника
	

	10. 
	Нитки хірургічні, стерильні - КЕТГУТ ПОЛІРОВАНИЙ USP3 (метричний 3-7) відрізок 1,5м
	Натуральний колагений матеріал органічного походження. Полірований, має солом’яний колір. Стерильний. Довжина 150 см, без голкового накінечника.  Висока якість поліровки, легко проходить крізь тканини. Високе навантаження на розрив, добра еластичність. Термін придатності:не менше  3 років. 
	

	11. 
	Шовний матеріал USP1 250см
	Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, плетений, виробляється з сополімера, на 90% складається з гліколату  і на 10% - з L-лактату. Має синтетичне покриття, що розсмоктується, яке складається з сополімера, до складу якого входять гліколат, L-лактат і стеарат кальцію в рівних частинах. Близько 75% початкової міцності нитки повинно зберігатися через 14 днів після імплантації, близько 40-50% - через 21 день і близько 25% - через 28 днів. Повна масова абсорбція матеріалу повинна відбуватися через 56-70 днів. Фіолетовий, розмір USP 1 (EP 4) довжина 250 см, без голкового накінечника. Індивідуальна стерильна упаковка. Наявність в маркуванні та на етикетці коду виробника хірургічного шовного матеріалу, який повинен дозволити точно визначити параметри хірургічного шовного матеріалу: найменування і матеріал з якого виготовлена нитка, структуру шовного матеріалу, метричний або умовний розмір нитки, колір, а також тип, розмір, вигин і кількість атравматичних голок (за наявності). Інформація про хірургічний шовний матеріал повинна бути повністю відображена на етикетці і заводській упаковці.
	

	12. 
	Шовний матеріал USP0 250см
	Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, плетений, виробляється з сополімера, на 90% складається з гліколату  і на 10% - з L-лактату. Має синтетичне покриття, що розсмоктується, яке складається з сополімера, до складу якого входять гліколат, L-лактат і стеарат кальцію в рівних частинах. Близько 75% початкової міцності нитки повинно зберігатися через 14 днів після імплантації, близько 40-50% - через 21 день і близько 25% - через 28 днів. Повна масова абсорбція матеріалу повинна відбуватися через 56-70 днів. Фіолетовий, розмір USP 0 (EP 3,5) довжина 250 см, без голкового накінечника. Індивідуальна стерильна упаковка. Наявність в маркуванні та на етикетці коду виробника хірургічного шовного матеріалу, який повинен дозволити точно визначити параметри хірургічного шовного матеріалу: найменування і матеріал з якого виготовлена нитка, структуру шовного матеріалу, метричний або умовний розмір нитки, колір, а також тип, розмір, вигин і кількість атравматичних голок (за наявності). Інформація про хірургічний шовний матеріал повинна бути повністю відображена на етикетці і заводській упаковці.
	



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар  повинен бути належним чином зареєстрований в Україні (надати копії реєстраційних посвідчень або  сертифікатів  чи декларацію про відповідність).
2. Сертифікати якості, гігієнічні висновки надаються на кожну поставку.
3. Всі посилання на торгівельну марку, виробника, джерело походження предмета закупівлі слід читати "або еквівалент". При подачі еквіваленту ні форма випуску, ні кількість предмету закупівлі не може бути змінена. 
4. Терміни придатності при отриманні товару повинні бути не менше 75% від загального терміну.
5. Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).
6. Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чинного законодавства.
7. Постачальник  відповідає за формування ціни та повинен керуватися вимогами чинного законодавства.
8. Спроможність Учасника на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація надати оригінал гарантійного листа від виробника чи представника товаровиробника в Україні, на які прописані технічні характеристики. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, предмет закупівлі та назву замовника.
9. Поставка товару, розвантаження та доставка до місця збереження здійснюється за рахунок  Постачальника, згідно замовлень, на склад медикаментів протягом 5 робочих днів за замовленням по телефону або електронного поштою  за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 23 .
10. Надати таблицю відповідності технічним вимогам.
11. Маркування на виробах медичного призначення має відповідати п. 44 додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 2.10.2013 р. №753.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та розрахована замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на аналогічні товари при плануванні відповідної закупівлі. Здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель.



