ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Замовник: Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Предмет закупівлі: Повірка засобів вимірювальної техніки (код за ДК 021:2015 «50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 280 000,00 грн. з ПДВ.
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-02-18-002107-b
Місце поставки: 36011 м. Полтава, вул. Шевченка, 23 та вул. Залізна 17 А. 
З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №631 і від 11 жовтня 2016 р. №710», а також з метою дотримання  вимог:  Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від «05» червня 2014 року №1314-VІІ;  наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»; ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення; ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування  вимірювання підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Загальні вимоги:

1 Учасник (Виконавець)  повинен підтвердити спроможність  надання послуг з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) відповідними копіями документів (свідоцтво) на право проведення повірки.

2. Послуги з повірки ЗВТ можуть надаватися як на території Замовника, так і на території Виконавця. Виїзд працівників для повірки ЗВТ здійснюється за рахунок Виконавця та не повинен перевищувати 3-х робочих днів з дня замовлення. Учасник здійснює доставку ЗВТ до/з місця надання послуг за власний рахунок та при цьому складаються акти прийому-передачі на повірку /з повірки кожної відповідної партії ЗВТ.

3. Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки протягом 3 (трьох) робочих днів Учасник зобов’язаний проставити на ЗВТ повірочне тавро та здійснити запис про проведення повірки у паспорті ЗВТ (за наявності) або видати свідоцтво про повірку ЗВТ.

4. У разі виявлення непридатності ЗВТ після проведення повірки Учасник повинен протягом 3-х робочих днів видати довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки.

5. Усі витрати при наданні послуг з метрологічної повірки, в тому числі транспортні витрати, пов’язані з видачею відповідних свідоцтв, довідок про непридатність, витрати на відрядження, витрати, пов’язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» включає в себе вартість ціни на аналогічні послуги, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на аналогічні послуги при плануванні відповідної закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації,  що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель. 
