Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Шевченка, 23; ЄДРПОУ 01999106; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Витратні матеріали для перитонеального діалізу: Лот 1 - Розчини для перитонеального діалізу (Код ДК 021:2015 «33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму»  (НК 024:2019 35896 Діалізат перитонеального діалізу); Лот 2 –  Ковпачок дезінфікуючий (Код ДК 021:2015 «33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму») (НК 024:2019 61141 Ковпачок дезінфекційний для судинного катетера).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-29-003178-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:


 Лот 1 - Розчини для перитонеального діалізу (Код ДК 021:2015 «33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму»  (НК 024:2019 35896 Діалізат перитонеального діалізу) – 1 найменування. 


	№
	Найменування
	Кількість, шт.

	1.
	Розчини для перитонеального діалізу  із вмістом глюкози в мішках подвійних ємністю 2000 мл 2,5 %
	15 000



  Лот 2 –  Ковпачок дезінфікуючий (Код ДК 021:2015 «33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму») (НК 024:2019 61141 Ковпачок дезінфекційний для судинного катетера)   - 1 найменування

	
№
	Найменування
	Кількість, шт.

	1.
	Ковпачок дезінфікуючий (роз'єднуємий, з антисептиком)
	15 000



· Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози в мішках подвійних ємністю 2000 мл повинен мати концентрацію глюкози: 2,27-2,5% та повинен містити не менше 0,25 г кальцію хлориду дигідрату в 1 л готового до використання розчину .
· Дезінфікуючий пластиковий ковпачок, роз’єднувальний, містить антисептик-дезінфектант.
· Розчин для перитонеального діалізу разом із ковпачком дезінфікуючими в цілому повинні забезпечувати ефективне та безпечне проведення процедур постійного амбулаторного перитонеального діалізу при лікуванні хворих з хронічною хворобою нирок V стадії.
· Розчин для перитонеального діалізу та дезінфікуючий ковпачок для перитонеального діалізу повинні бути належним чином зареєстровані в Україні та дозволені до застосування у медичній практиці.
· Розчин для перитонеального діалізу та дезінфікуючі ковпачки для перитонеального діалізу повинні мати інструкції по використанню українською мовою.
· Залишковий термін придатності розчину для перитонеального діалізу та дезінфікуючих ковпачків на момент поставки повинен становити не менше 70% від загального терміну зберігання.
· Постачальник повинен бути спроможний забезпечити поставку будь-яких розчинів для перитонеального діалізу та дезінфікуючих ковпачків в термін до 5 діб після отримання заявки.
· Наявність у учасника ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами.
· Учасники надають оригінал листа виробника (якщо учасник не є виробником), який підтверджує що учасник торгів є офіційним представником (дилером, агентом, дистриб’ютором) та має можливість поставки товару у необхідній кількості, належної якості та у визначені тендерною документацією і ціновою пропозицією учасника строки;
· Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля.
· [bookmark: _Hlk121216909]Розвезення витратних матеріалів для перитонеального діалізу відповідно до лікарських призначень до місця проживання пацієнтів на території Полтавської області;
· Можливість термінової заміни розчину на протязі однієї доби відповідно до коригування режиму лікування за місцем проживання хворого; 
· У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, або джерело походження або виробника - читати з виразом «або еквівалент.                                                                                                   


5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
[bookmark: _Hlk121217015]       Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи з потреби лікувального закладу, з врахуванням реєстру, затвердженого наказом МОЗ України  № 1963 від 01.11.2022р. «Про затвердження  Реєстру відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, станом на 31 жовтня 2022 р», постанови КМУ № 955 від 17.10.2008 р. «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (зі змінами). Таким чином, очікувана вартість (3 630 000,00 грн.) необхідного для Замовника обсягу витратних матеріалів для перитонеального діалізу (30 000 шт.) розраховувалась як добуток (необхідного ) обсягу товару, що закуповується, ціни за одиницю товару згідно Реєстру відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, станом на 31 жовтня 2022 р. та гранично постачальницько-збутовою надбавкою (що становить1,1), з урахуванням ПДВ.
[bookmark: _GoBack] Очікувана вартість предмета закупівлі – 3 630 000,00 грн. з ПДВ 
Джерело фінансування: кошти обласного бюджету.
