Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Шевченка, 23; ЄДРПОУ 01999106; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Гази промислові( кисень медичний, кисень медичний рідкий) (код за ДК 021:2015 «24110000-8 Промислові гази»; «24111900-4 Кисень»).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-03-004841-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
	№ п/п
	Найменування
	Одиниця вимірювання
	Кількість

	1.
	Гази промислові (кисень медичний) 
	м³
	[bookmark: _Hlk122962493]74 400

	2.

	Гази промислові (кисень медичний рідкий)
	кг
	4 600


                                    Загальні вимоги до предмету закупівлі (кисень медичний):
1.	Наявність ліцензії на торгівлю лікарськими засобами (крім виробників).
2.	Наявність ліцензії на виготовлення лікарського засобу.
3.	Реєстраційне посвідчення.
4.	Сертифікат якості.
5.	Поставка на тиждень не менше 1 550 м³.
6.	Доставка кисню медичного  за рахунок Постачальника та транспортом Постачальника згідно погодженого графіка та часу.
7.	Тиск в балонах не менше 150 атм.
8.	Ремонт та опосвідчення обмінного фонду кисневих балонів – за рахунок  Постачальника.
9.	Дозвіл на ремонт балонів та їх опосвідчення.
10.	 Наявність обмінного фонду в кількості не менше 50 шт. кисневих балонів.
11.	 Кожен кисневий балон повинен відповідати технічним умовам згідно з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» а саме: 
-	товарний знак підприємства-виготовлювача;
-	номер балону;
-	фактична маса порожнього балону з точністю до 0,2 кг;
-	дата (місяць, рік) виготовлення і наступного опосвідчення;
-	робочий тиск (Р) мПа (кг/см2)
-	пробний гідравлічний тиск (П) мПа (кг/см2);
-	місткість балонів;
-	клеймо відділу технічного контролю (ВТК) підприємства-виготовлювача;
-	зовнішня поверхня балонів повинна бути пофарбована в голубий колір, напис «кисень медичний» нанесений чорним кольором;
-	вентиль кожного балону повинен комплектуватись заглушкою, яка накручується на боковий штуцер та обов’язково захисним ковпаком.
12.	Наявність лабораторії для проведення аналізу кожної партії.
13.	Якість поставленого кисню медичного повинна відповідати стандартам України згідно ГОСТ 5583-78.
14.	Відповідальність за формування ціни покладається на учасника та ціна   повинна відповідати вимогам чинного законодавства. 
   15.Учасник визначає ціни на товари і послуги, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на виробництво кисню, доставку, страхування товару, сплата податків та зборів та усіх інших витрат.
16. Учасник повинен надати гарантійний лист на поставку продукції належної якості та необхідної кількості у відповідні терміни згідно заявки Замовника зі складу Учасника.
17. Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листа авторизації від виробника про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням Замовника торгів та номером закупівлі, що оприлюднене на Prozorro.
     18.Учасник повинен надати у складі пропозиції копії дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, перевезення небезпечних вантажів (кисню медичного газоподібного), ліцензії на виробництво/продаж кисню медичного газоподібного.
      19. Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чиного законодавства.
      20. Місце поставки товару: м.Полтава, вул. Шевченка, 23 та вул. Шевченка, 34.
                                    Загальні вимоги до предмету закупівлі (кисень медичний рідкий): 
          1. Товар за якісними показниками повинен відповідати вимогам МКЯ   ГОСТ 6331-78. 
          2. Товар повинен бути зареєстрований в Україні, мати сертифікат якості, (без стороннього запаху, без вмісту масел, оксиду вуглецю, газоподібних кислот, лугів, озону та інших газів окислювачів, без вмісту вологи і механічних домішок). 
Об’ємна частка кисню - не менше 99,5%
          3. Кисень рідкий медичний (поставляється транспортними цистернами), заправляється     в газифікатор (посудину стаціонарну для кріогенних газів). Якість кисню медичного рідкого повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів та мати санітарно - епідеміологічний висновок та сертифікат якості на кожну партію поставки продукції. Наявність ліцензії на торгівлю лікарськими засобами (крім виробників).
4.	Наявність ліцензії на виготовлення лікарського засобу.
5.	Реєстраційне посвідчення.
6.	Сертифікат якості.
7.	Поставка на місяць від 200 до 400 кг.
          8. Доставка кисню медичного рідкого  за рахунок Постачальника та транспортом Постачальника згідно погодженого графіка та часу.
     9.Учасник повинен надати завірені копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою (у разі наявності):
- копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- копію дозволу на переробку, розподіл та застосування продуктів розділення повітря (кисень).
         10. Наявність лабораторії для проведення аналізу кожної партії.
       11. Відповідальність за формування ціни покладається на учасника та ціна   повинна відповідати вимогам чинного законодавства. 
       12. Учасник визначає ціни на товари і послуги, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на виробництво кисню, доставку, страхування товару, сплата податків та зборів та усіх інших витрат.
        13. Учасник повинен надати гарантійний лист на поставку продукції належної якості та необхідної кількості у відповідні терміни згідно заявки Замовника зі складу Учасника.  
         14. Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листа авторизації від виробника про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням Замовника торгів та номером закупівлі, що оприлюднене на Prozorro.
          15. Учасник повинен надати у складі пропозиції копії дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, перевезення небезпечних вантажів (кисню медичного рідкого), ліцензії на виробництво/продаж кисню медичного рідкого.
          16. Надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чиного законодавства.
      20. Місце поставки товару: м.Полтава, вул. Шевченка, 34.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Очікувана вартість предмета закупівлі (3 114 800,00 грн.) визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо  формування ціни на відповідний товар.
Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на кисень медичний при плануванні відповідної закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронній системі «ProZorro» щодо аналогічних закупівель. 
[bookmark: _GoBack] Очікувана вартість предмета закупівлі -  3 114 800,00 грн з ПДВ.
Джерело фінансування: кошти НСЗУ.
