Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради"; 36011, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Шевченка, 23; ЄДРПОУ 01999106; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Стандартний електрод до  Літотриптора  Econolith 3000 (код за ДК 021:2015  «33140000-3 - Медичні матеріали»), (код за НК 40932 електроди з електрохірургічної діатермії, активні, перероблені).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-09-001368-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
	№
	Найменування параметру
	Вимоги
	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника

	
	Стандартний  електрод до  Літотриптора Econolith 3000
	Відповідність
	

	1.
	Загальні характеристики
	
	

	1.1
	Сумісність з літотрипторами Econolith 3000
	Наявність
	

	1.2
	Електрод повинен бути оригінального виробництва для запобігання можливого виходу з ладу частин літотриптора
	Наявність
	

	1.3
	Електрод призначений для виробництва іскри, що створює ударну хвилю
	Наявність
	

	1.4
	Кількісь ударних хвиль що виробляються одним електродом – не менше 3000
	Наявність
	


*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».  
Загальні вимоги:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, та таким, що не був у використанні.
На підтвердження, Учасник повинен надати гарантійний лист, в якому він повинен зазначити відповідність вимогам, зазначених в даному пункті.
2. Проведення доставки Товару за рахунок Учасника (надати гарантійний лист).
3. Відповідність характеристик товару запропонованого Учасником Медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінку(и) інструкції з експлуатації, або технічної специфікації, технічного опису, в якій міститься ця інформація разом з додаванням завірених її копії, або копій її відповідних розділів. Підтвердження відповідності медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної нижче.
4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче:
а) завірену копію копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту
5. Учасник повинен надати гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чинного законодавства.
		
[bookmark: _GoBack]5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:  
Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена методом порівняння ринкових цін, на підставі отриманих комерційних пропозицій від суб’єктів господарської діяльності та інформація щодо укладених договорів яких, публічно доступна в електронній системі публічних закупівель Prozorro. З метою дотримання принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності, для встановлення очікуваної вартості предмету закупівлі була обрана мінімальна ціна представленої продукції, яка в той же час, дозволяє придбати товар, що є предметом закупівлі, які відповідають необхідним технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 998 200,00 грн з ПДВ.
Джерело фінансування: кошти НСЗУ.


